井陉县2025年第四季度生活饮用水监测公示

根据全省生活饮用水水质安全状况公示的有关要求，井陉县疾病预防控制中心按照《生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存》（GB/T5750-2023）标准，对井陉县供水公司-一库井、宸兴英郡、滨河华府二期、滨河华府一期4个监测点的末梢水进行了采样、运输、保存和检测。现将监测结果公示如下：

井陉县疾病预防控制中心

检验检测报告（一库井）

| 检验检测结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验检测项目 | 检验检测结果 | 标准值/限值 |
| 色度 | ＜5度 | 15度 |
| 浑浊度 | ＜0.5NTU | 1NTU |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| pH | 7.06 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 | 432mg/L | 450mg/L |
| 铝 | ＜0.008mg/L | 0.2mg/L |
| 铁 | ＜0.3mg/L | 0.3mg/L |
| 锰 | ＜0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 铜 | ＜0.2mg/L | 1.0mg/L |
| 锌 | ＜0.05mg/L | 1.0mg/L |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | 1.03mg/L | 3mg/L |
| 二氧化氯 | 0.02mg/L | ≥0.02mg/L |
| 亚氯酸盐 | 0.23mg/L | 0.7mg/L |
| 菌落总数 | 16CFU/mL | 100CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |

井陉县疾病预防控制中心

检验检测报告（宸兴英郡）

| 检验检测结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验检测项目 | 检验检测结果 | 标准值/限值 |
| 色度 | ＜5度 | 15度 |
| 浑浊度 | ＜1NTU | 1NTU |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| pH | 7.24 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 | 314.1mg/L | 450mg/L |
| 铝 | ＜0.008mg/L | 0.2mg/L |
| 铁 | ＜0.01mg/L | 0.3mg/L |
| 锰 | ＜0.01mg/L | 0.1mg/L |
| 铜 | ＜0.2mg/L | 1.0mg/L |
| 锌 | ＜0.05mg/L | 1.0mg/L |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | 0.44mg/L | 3mg/L |
| 二氧化氯 | 0.05mg/L | ≥0.02mg/L |
| 亚氯酸盐 | ＜0.04mg/L | 0.7mg/L |
| 菌落总数 | 7CFU/mL | 100CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |

井陉县疾病预防控制中心

检验检测报告（滨河华府二期）

| 检验检测结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验检测项目 | 检验检测结果 | 标准值/限值 |
| 色度 | ＜5度 | 15度 |
| 浑浊度 | ＜0.5NTU | 1NTU |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| pH | 7.36 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 | 419mg/L | 450mg/L |
| 铝 | ＜0.010mg/L | 0.2mg/L |
| 铁 | ＜0.3mg/L | 0.3mg/L |
| 锰 | ＜0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 铜 | ＜0.2mg/L | 1.0mg/L |
| 锌 | ＜0.005mg/L | 1.0mg/L |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | 1.54mg/L | 3mg/L |
| 二氧化氯 | 0.05mg/L | ≥0.02mg/L |
| 亚氯酸盐 | ＜0.0024mg/L | 0.7mg/L |
| 菌落总数 | 32CFU/mL | 100CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |

井陉县疾病预防控制中心

检验检测报告（滨河华府一期）

| 检验检测结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验检测项目 | 检验检测结果 | 标准值/限值 |
| 色度 | ＜5度 | 15度 |
| 浑浊度 | ＜0.5NTU | 1NTU |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| pH | 7.33 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 | 419mg/L | 450mg/L |
| 铝 | ＜0.01mg/L | 0.2mg/L |
| 铁 | ＜0.3mg/L | 0.3mg/L |
| 锰 | ＜0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 铜 | ＜0.2mg/L | 1.0mg/L |
| 锌 | ＜0.05mg/L | 1.0mg/L |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | 1.61mg/L | 3mg/L |
| 二氧化氯 | 0.04mg/L | ≥0.02mg/L |
| 亚氯酸盐 | ＜0.0024mg/L | 0.7mg/L |
| 菌落总数 | 41CFU/mL | 100CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |