井陉县2026年第二季度生活饮用水监测公示

根据全省生活饮用水水质安全状况公示的有关要求，井陉县疾病预防控制中心按照《生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存》（GB/T5750-2023）标准，对井陉县供水公司-富达山庄、滨河华府一期、华昌名邸、一库井末梢水4个监测点的末梢水进行了采样、运输、保存和检测。现将监测结果公示如下：

井陉县疾病预防控制中心

检验检测报告（富达山庄）

| 检验检测结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验检测项目 | 检验检测结果 | 标准值/限值 |
| 色度 | ＜5度 | 15度 |
| 浑浊度 | ＜0.5NTU | 1NTU |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| pH | 7.31 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 | 339mg/L | 450mg/L |
| 铝 | ＜0.008mg/L | 0.2mg/L |
| 铁 | ＜0.3mg/L | 0.3mg/L |
| 锰 | ＜0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 铜 | ＜0.2mg/L | 1.0mg/L |
| 锌 | ＜0.05mg/L | 1.0mg/L |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | 1.53mg/L | 3mg/L |
| 二氧化氯 | 0.04mg/L | 末梢水余量≥0.02mg/L 末梢水限值≤0.8mg/L |
| 亚氯酸盐 | 0.028mg/L | 0.7mg/L |
| 菌落总数 | 5CFU/mL | 100CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |

井陉县疾病预防控制中心

检验检测报告（滨河华府一期）

| 检验检测结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验检测项目 | 检验检测结果 | 标准值/限值 |
| 色度 | ＜5度 | 15度 |
| 浑浊度 | ＜0.5NTU | 1NTU |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| pH | 7.38 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 | 367mg/L | 450mg/L |
| 铝 | ＜0.008mg/L | 0.2mg/L |
| 铁 | ＜0.3mg/L | 0.3mg/L |
| 锰 | ＜0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 铜 | ＜0.2mg/L | 1.0mg/L |
| 锌 | ＜0.05mg/L | 1.0mg/L |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | 1.57mg/L | 3mg/L |
| 二氧化氯 | 0.06mg/L | 末梢水余量≥0.02mg/L 末梢水限值≤0.8mg/L |
| 亚氯酸盐 | 0.097mg/L | 0.7mg/L |
| 菌落总数 | 6CFU/mL | 100CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |

井陉县疾病预防控制中心

检验检测报告（华昌名邸）

| 检验检测结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验检测项目 | 检验检测结果 | 标准值/限值 |
| 色度 | ＜5度 | 15度 |
| 浑浊度 | ＜0.5NTU | 1NTU |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| pH | 7.34 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 | 399mg/L | 450mg/L |
| 铝 | ＜0.008mg/L | 0.2mg/L |
| 铁 | ＜0.3mg/L | 0.3mg/L |
| 锰 | ＜0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 铜 | ＜0.2mg/L | 1.0mg/L |
| 锌 | ＜0.05mg/L | 1.0mg/L |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | 1.17mg/L | 3mg/L |
| 二氧化氯 | 0.05mg/L | 末梢水余量≥0.02mg/L 末梢水限值≤0.8mg/L |
| 亚氯酸盐 | 0.077mg/L | 0.7mg/L |
| 菌落总数 | 2CFU/mL | 100CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |

井陉县疾病预防控制中心

检验检测报告（一库井末梢水）

| 检验检测结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验检测项目 | 检验检测结果 | 标准值/限值 |
| 色度 | ＜5度 | 15度 |
| 浑浊度 | ＜0.5NTU | 1NTU |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| pH | 7.24 | 6.5～8.5 |
| 总硬度 | 361mg/L | 450mg/L |
| 铝 | ＜0.008mg/L | 0.2mg/L |
| 铁 | ＜0.3mg/L | 0.3mg/L |
| 锰 | ＜0.1mg/L | 0.1mg/L |
| 铜 | ＜0.2mg/L | 1.0mg/L |
| 锌 | ＜0.05mg/L | 1.0mg/L |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | 1.65mg/L | 3mg/L |
| 二氧化氯 | 0.06mg/L | 末梢水余量≥0.02mg/L 末梢水限值≤0.8mg/L |
| 亚氯酸盐 | 0.066mg/L | 0.7mg/L |
| 菌落总数 | 4CFU/mL | 100CFU/mL |
| 总大肠菌群 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出MPN/100mL | 不得检出MPN/100mL |