井陉县天长镇板桥村西（G307国道北侧）地块详细规划

（公示稿）

为落实《井陉县国土空间总体规划（2021-2035年）》三线划定成果要求，支持井陉县经济发展，启动编制《井陉县天长镇板桥村西（G307国道北侧）地块详细规划》。现将方案进行公示。

公示时间：

反馈方式：书面，注明联系人、联系方式；单位的还应加盖单位公章。

联系地址：井陉县自然资源和规划局（井陉县建设北路19号）

联系电话：0311-82022998

一、规划范围、规模

规划范围在城镇开发边界内，位于井陉县天长镇板桥村西，G307国道北侧，总用地面积0.938公顷。

二、规划方案

1、用地构成：公用设施营业网点用地0.938公顷。

2、建设要求：

地块拟建三级LNG加气站，用地容积率控制为不大于0.5；建筑系数控制为不大于30%；建筑高度控制为不大于24米；绿地率控制为不小于20%，不得种植油性植物。

项目内建筑物、构筑物等布局及项目与周边相关设施安全距离须满足《建筑设计防火规范》、《汽车加油加气加氢站技术标准》及其他相关标准、规范要求。

建筑风貌要与周边环境相协调，注重建筑第五立面设计。